Работа 8

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР

Цель: ознакомление с принципом работы, консгрукцией и методикой юстировки резонатора твердотельного лазера на примере лазера на рубине, неодимовом стекле или железо-иттриевом гранате, активированном ионами неодима; знакомство со способами детектирования и измерения энергии излучения; исследование зависимости энергии оптического импульса от энергии накачки и угловой разъюстировки зеркал резонатора.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

По сложившейся традиции к твердотельным относят лазеры, активное вещество которых представляет собой твердый диэлектрик - кристалл или стекло, в который введены активные центры в качестве изоморфных примесей. Сам диэлектрик часто называют матрицей - кристаллической или аморфной, а примесь - активными центрами (актива! ором). Отметим, что полупроводниковые лазеры и лазеры на F-центрах (центрах окраски) под данное определение не попадают: в первом случае - по типу активного вещества, во втором — по виду активных центров. Примерами твердотельных лазеров могут служить широкоизвестные лазеры на рубине и неодимовом стекле или гранате.

Спецификой твердотельных лазеров в сравнении с газовыми, является большая концентрация активных центров (1017-1021 см-3), что обеспечивает им высокое усиление, большую энергетику и относителыгую компактность. Вместе с тем, для диэлектрика единственным способом создания инверсии, не приводящим к его разрушению, является облучение тела светом. По устоявшейся терминологии, такой метод накачки называется оптическим, лазерным или светодиодным, в зависимости от вида источника накачки - газоразрядной лампы, лазера или светодиода. Оптическая накачка отличается от двух других  меньшей  монохроматичностью,  но  большей

з

интенсивностью  света. Наличие в твердом теле широких полос

поглощения (Д v ~10бсм_|) приводит к возможности его оптической накачки, в то время как в газовых средах из-за узости линий такой метод накачки неприемлем (исключение составляет цезиевый лазер, не имеющий практического значения [1, с.108]). Малая монохроматичность обуславливает невысокую эффективность оптической накачки, чем объясняется, в значительной мере, низкий КПД твердотельных лазеров (порядка 1%). Значительный прогресс в производстве полупроводниковых излучателей на основе GaAIAs (светодиоды и лазерные диоды) позволил перейти в неодимовом лазере от оптической накачки к диодной, что в несколько раз (до 10%) повысило его КПД, уменьшило нагрев активной области и снизило требования к системе питания.

Большая ширина линии усиления, в особенности нового класса твердотельных лазеров - виброниых [1, с.340-343], выгодно отличает их от газовых, позволяя перестраивать частоту генерации в широком спектральном диапазоне (до 2,2 х хЮ5 см"1, или 67 ТГц, для лазера на основе MgF2 : Со [1, с.341]) и получать сверхкороткие световые импульсы в режиме синхронизации мод (менее 1 пс).

Твердое тело как активная среда обладает гораздо меньшей оптической однородностью по сравнению с газами. Поэтому угол расходимости пучка обычно бывает значительным (десятки минут). За последние 10 - 15 лет создан арсенал средств (включающий и такой мощный алгоритм коррекции, как обращение волнового фронта [3, с.158-181], позволяющий реализовать дифракционный предел расходимости для твердотельных лазеров.

УСТРОЙСТВО  ПРОСТЕЙШЕГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА

В зависимости от типа и назначения, твердотельные лазеры могут иметь различную конструкцию. На рис.8.1 приводится простейшая схема излучателя, включающая обязательные элементы твердотельного лазера.

4

2	1

Рис.8.1. Оптическая   схема   излучателя   простейшего   твердотельного лазера: 1 — излучатель; 2 — глухое зеркало; 3 - квантрон; 4 - выходное зеркало

Элементы излучателя монтируются в корпусе, являющемся несущей конструкцией. На торцах корпуса крепят узлы юстировки зеркал. "Глухие" зеркала могут быть выпуклыми (неустойчивый резонатор) и вогнутыми (устойчивый резонатор), выходные зеркала — обычно плоские с коэффициентом пропускания 10 — 20%. Внутри излучателя устанавливают квантрон, представляющий собой несущий корпус, выполняемый обычно из нержавеющей стали, внутри которого находятся отражатель, активный элемент и лампа накачки. Отражатель изготавливают, например, из монолитной заготовки легированного европием кварцевого стекла в форме эллиптического цилиндра. В отражателе параллельно оси просверлены два отверстия, расположенные в фокусах эллипса, внутри которых размещают активный элемент и лампу накачки. Одноламповый осветитель с отражателем такой конструкции обеспечивает высокую (до 75%) эффективность накачки за счет фокусировки излучения в центральную часть активного элемента, а также фильтрацию ультрафиолетового излучения лампы. При необходимости принудительного охлаждения активного элемента и лампы, в кварцевом 'отражателе и корпусе квантрона предусматривается возможность подвода патрубков контура охлаждения, по которому циркулирует теплоноситель (обычно дисциллировапная вода), заполняя все внутреннее пространство квантрона и ламинарно обтекая поверхность активного элемента и лампы.

5

АКТИВНАЯ СРЕДА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ

Активные элементы твердотельных лазеров обычно имеют форму цилиндра или, значительно реже, четырехгранной призмы. Размеры активных стержней, как правило, невелики. Поперечный размер элемента обычно варьируется от нескольких миллиметров до 3 - 4 см в мощных лазерах на стекле (в "Нова"-лазере диаметр диска конечного каскада усилителя достигает 46 см [3, с.259]). Длина элемента изменяется от нескольких до 50 - .60 см. Торцы стержней шлифуются, полируются и обычно перпендикулярны оси стержня. Однако для устранения паразитной обратной связи от торцов стержней и уменьшения потерь последние могут скашиваться под небольшим (несколько градусов) углом или просветляются на нужной длине волны (до остаточного коэффициента отражения от одной поверхности 0,2%). Для ликвидации кольцевых мод боковая поверхность элементов выполняется шероховатой или гофрируется с треугольным профилем канавок. Устранение кольцевых мод, "съедающих" часть накопленной инверсии, особенно актуально для мощных лазеров.

К настоящему времени лазеры изготавливаются более чем на 250 кристаллах и на многих десятках стекол. Из них практическое значение на сегодняшни день имеют лишь три: рубиновый, неодимовый и лазер на александрите. Рассмотрение твердотельных лазеров ограничим рубиновым и неодимовым лазерами.

Активными примесями в диэлектрических кристаллах являются ионы элементов переходных групп: железа, палладия и платины, а также редкоземельных элементов (лантаноидов) и акганидов. Особенностью атомов этих групп является наличие    внутренних    частично    заполненных    электронных

оболочек. Так,  электронные конфигурации     ^Сг из  группы

железа и        Nd из группы лантаноидов имеют следующий вид:

2* Сг:(Аг) 3d5 4s1 и    ^Nd: (Xe) 4f 6s1.

б

Так как для элементов переходных групп строгая закономерность заполнения оболочек (определяемая правилами Клечкова) нарушена, то при новообразовании исчезает полное подобие иона   посдедующего   элемента   атому  предыдущего.   В   итоге

имеем     ^Cr3*   :(Ar)3d3     вместо	^Cr3*   :(Ar)3da  4s2     и

60Nd3+: (Xe) 4? вместо 60Nd3+: (Xe) 4fJ 6s2. Показанные электронные конфигурации отвечают электронному состоянию ионов хрома и неодима с минимальной энергией электронов в самосогласованном поле атомного ядра и электронного остатка. Учет энергии нецентрального взаимодействия электронов друг с другом (как кулоновского так и обменного) приводит к расщеплению энергии электронного состояния на ряд термов, имеющих в приближении нормальной, L-S, или Рассель-Саунде-ровской связи следующее обозначение: 2S+1 L, где L - суммарное орбитальное, a S — суммарное спиновое число электронной оболочки, a x=2S + l мультиплетность терма, равная числу компонент тонкой структуры, обусловленной спин-орбитальным взаимодействием, если только S <,L. В противном случае (S>L) число компонент равно 2L + 1, в то время как мультиплет-ностью, по-прежнему, называется число x=2S + l.

Процедура нахождения орбитального и спинового чисел возможных термов электронной конфигурации, удовлетворяющих принципу Паули, довольно громоздка, даже если принять во внимание, что вклад в S и L дают электроны только незаполненных оболочек (для заполненных оболочек L=S=0). Однако, если квантовые числа возможных термов найдены, определение терма с минимальной энергией не представляет большого труда - он определяется по первому правилу Хунда: минимальной энергией обладает терм с максимально возможным 5, а при данном 5 — с максимально возможным L.

Если же заполненная, менее чем на половину оболочка состоит только из эквивалентных электронов (у которых помимо главного квантового числа п совпадают и орбитальные квантовые числа /), то нахождение реквизитов основного терма возможно по следующим формулам [5.C.216]: S=k/2, L=k(71-k + +1)/2, где к -число электронов, /- орбитальное квантовое число каждого электрона.

7

Именно так обстоит дело с активными центрами рубинового и неодимового лазеров:

Cr3+ : (Ar)3d3-5=3/2,1=3, x=4-"F (J=3/2, 5/2, 7/2,9/2); Nd3+ : (Xe)4f-5=3/2, 1=6, x=4-4I (J=9/2, 11/21, 13/21, 15/2).

Спин-орбитальное взаимодействие расщепляет каждый (25 + 1) (2L + 1)-кратно вырожденный терм на 25 + 1 энергетических уровня (в данном случае - четыре) с суммарным квантовым числом момента импульса /, принимающим значения./» |L-«?| ,...,L+S (указаны в скобках). При этом каждый уровень вырожден с кратностью 2/+1, причем Е(27+1) = = (25 + 1)(2L +1). Отдельный уровень терма имеет такое обозначение: 2S+1LJ. В соответствии со вторым правилом Хунда, энергии этих уровней увеличиваются с ростом квантового числа / (напротив, для обращенных термов, у которых оболочки заполнены более чем на половину, энергии уровней уменьшаются с ростом J).

Таковы энергетические термы и уровни свободных ионов. В диэлектриках они подвержены влиянию внутрикристалличес-кою поля. Если поле сильное, так что расщепление и смещение термов вследствие эффекта Штарка существенно большее, чем расстояния между уровнями изолированных ионов, обусловленные спин-орбитальным расщеплением, то классификация L-5-связи теряет смысл. Для обозначения уровней в данном случае используется символика теории групп в рамках хеории симметрии кристаллических решеток. Так обстоит с попами групп Fe, Pd и Pt, в которых незаполненные d-оболочки являются внешними и подвержены сильному влиянию внутрикристаллического поля. Поэтому уровни рубинового лазера не имеют привычной классификации по L-5-типу связи. Напротив, если иоле слабое, так что расстояние между уровнями свободного иона больше величины штарковского расщепления, то классификация по L-5-типу связи остается в силе, а влияние поля учитывается в виде поправки на штар-ковское смещение и расщепление компонент тонкой структуры. Так обстоит дело с ионами редких земель и актинидов, у коюрых электроны «/-оболочки экранируются от кристаллического  поля   электронами  оболочки   (и + 1)у   и  (л + 1)р.  Поэтому

8

уровни неодимового лазера имеют привычную классификацию по LS-типу связи.

Большинство твердотельных лазеров принято описывать по трехуровневой (лазер на рубине) или, значительно чаще, по четырехуровневой (неодимовый лазер) схеме. Трехуровневая схема предполагает наличие нижнего лазерного уровня, совпадающего с основным состоянием системы, полосы накачки и верхнего лазерного уровня, совпадающего с метаста-бильным уровнем системы безызлучательно связанного с полосой накачки (рис.8.2,а).

2 Ш/Ш/Ъ

О

шю*.

4>

щ

Na

3///£////////N3

7	-1

Z

N2 'Air

Рис.8.2, Типичные схемы твердотельных лазеров: а - трехуровневая (тз^^Т^); 6 — четырехуровневая (т^ Т^ККт^)

Пусть концентрация активных центров равна N. Под действием оптической накачки они переводятся из основного состояния в полосу поглощения, откуда за малое время т2 безызлучательно переходят на верхний лазерный уровень, время жизни которого тх велико. В итоге населенности уровней оказываются такими:N0 +N1+N2~N,N2< <NuN0+Nl=N. Поскольку Л^-О, то с уровня 0 на уровень 1 можно перевести практически все частицы. Однако инверсия населенностей Д/V на переходе 1-0 достигается уже при N1=N0=N/2. Обычно AN=IVl~N0«N.

Отличие четырехуровневой схемы состоит в наличии нижнего лазерного уровня, не совпадающего с основным состоянием, но связанным с последним быстрой безызлучатель-

9

ной релаксацией с временем rt (рис.8.2,б). В итоге населенности уровней при оптической накачке устанавливаются такими: No+Ni+Nt+N^N, N3<<N2, Nl<<N0> N0+N2=N. Так как N3=0, то практически все N центров можно перевести с основного уровня на уровень 2. Однако инверсия Д/V достигается, практически, сразу, как только несколько центров окажутся на уровне 2, поскольку JVj=0. Обычно AN=N2-Nl<<N. В итоге условие инверсии населенности в таких системах достигается значительно проще, чем в трехуровневых лазерах, а накачка расходуется на усиление, а по достижении порога - на генерацию, в то время как в трехуровневых лазерах накачка расходуется не столько на усиление, сколько на поддержание нулевой инверсии.

На примере трех- и четырехуровневых схем можно сформулировать общие требования, предъявляемые к активным средам.

Наличие метастабильного уровня, который может служить верхним уровнем лазерного перехода, является первым непременным условием. Такой уровень позволяет накопить на нем достаточное число активных центров. Желательно, чтобы время жизни метастабильного уровня определялось, в основном, радиационными, а не безызлучательными переходами.

Поскольку усиление g связано с инверсией населенности Д/V через сечение индуцированных переходов о по формуле £=а * AN, а     сечение      о      дается   известным   выражением

а=Х0/87гП2тспДХ)л,где Xq- длина волны генерации в вакууме/! - показатель преломления среды, тсп — спонтанное время жизни, AVn — ширина линии люмнесценции на лазерном переходе, то чем уже линия перехода, тем меньшие требования предъявляются к накачке, обеспечивающей инверсию AN.

Вторым непременным условием должно быть наличке широких полос поглощения с высоким квантовым выходом возбуждения, так как чем шире полосы поглощения, тем большая часть энергии широкополосного (немонохроматичного) источника  света  поглотится  ими  и  пойдет  на  возбуждение

Ю

активных частиц. В случае диодной накачки это условие смягчается. Требование высокого квантового выхода означает, что большинство ионов, поглотивших фотоны накачки, переходит далее на метастабильный уровень.

Желательно также, чтобы полосы поглощения вещества лежали как можно ближе к верхнему лазерному уровню. Это связано с тем, что при релаксации из полосы поглощения на метастабильный уровень часть энергии h.AV(Av - расстояние по частоте между полосой поглощения и метастабильным уровнем) передается фононам кристалла, что сопровождается снижением КПД и нагревом кристалла. Чем меньше Av, тем эта доля энергии меньше. Одновременно при уменьшении AV растет вероятность фотон-фононного взаимодействия, что уменьшает время безызлучательной релаксации.

По той же причине желательно, чтобы в четырехуровневых лазерах частотное расстояние между основным и нижним лазерным уровнем было как можно меньшим, но превышало в 5 - 10 раз величину кТ, чтобы избежать теплового заброса частиц на нижний лазерный уровень.

Наконец, активное вещество должно поддаваться обработке, быть достаточно прочным и прозрачным для излучения на частотах генерации и накачки, а также обладать высокой теплопроводностью, т.е. кристалл активного вещества должен обладать высокими оптическими, термическими и механическими качествами.

ИСТОЧНИКИ НАКАЧКИ

Для возбуждения твердотельных лазеров используют оптическую (реже диодную) накачку (лазерная накачка до недавнего времени использовалась только в исследовательских целях). Для реализации накачки необходимы достаточно интенсивные источники света, спектрапыю согласованные с полосами поглощения активных центров.

Эффективные температуры излучения 5000 - 10000 К, соответствующие видимому диапазону, реализуются в излучении газоразрядных ламп. Характеристики таких ламп зависят от состава и давления газа, режима питания и т.д. По форме они

П

могут быть линейными, реже спиральными и U-образными. Линейная форма оптимальна с точки зрения долговечности лампы и передачи излучения в активное вещество. Достаточно хорошими газоразрядными лампами являются ксеноновые, спектр люминесценции которых лучше всего согласуется с полосами поглощения рубинового и неодимового лазеров. Они, как правило, используются в импульсном режиме накачки. При непрерывной накачке предпочтительней криптоновые (для неодимового) или ртутные (для рубинового лазера) лампы. Если определить КПД лампы как отношение световой энергии к электрической, поступившей на лампу (световая отдача), то окажется, что ксеноновые лампы обладают наибольшим КПД (до 60%). Световая отдача криптоновых ламп ниже (50%). Еще ниже она у аргоновых (40%) и неоновых (25 - 35%) ламп.

Однако мало иметь высокую интегральную интенсивность:: Важно, чтобы основная часть энергии попадала в полосы поглощения вещества. Для улучшения спектрального согласования на многие современные лампы наносят специальные селективно отражающие покрытия, выпускающие свет из колбы лампы на нужной длине волны. Это позволяет повысить КПД лазеров в два раза в сравнении с лазерами на аналогичных лампах без селективного покрытия.

Еще лучшего спектрального согласования можно достичь, используя селективные источники накачки. Перспективными источниками такого рода являются полупроводниковые излучатели на основе GaALAs-гетероструктур. Различают полупроводниковые светодиоды (некогерентные излучатели) и лазерные диоды. Внутренняя световая отдача таких излучателей близка к 100% (т.е. на каждый акт рекомбинации электрона и дырки рождается один фотон). Однако из-за большого показателя преломления (я = 3,3 •*• 3,5) внешний квантовый выход излучения составляет 40 — 50% (средние значения ниже 25 - 30%). КПД преобразования электрической энергии в световую у лазерных диодов выше (50 - 60%). Другое важнейшее свойство полупроводниковых диодов - сравнительно узкий (2-7 нм) спектр излучения с максимумом в области 800 нм. Благодаря этому их излучение хорошо согласуется с одной из ИК-полос поглощения ионов Nd3+. Электрическая мощность,

12

подводимая к диодам, ограничена тепловыделением в них. Отдельные диоды набираются в линейки или ряды с типичными размерами 0,52x20 мм2 или 0,1x10 мм2, содержащие 100 и более излучателей. Излучение светодиодов происходит с большим угловым расхождением, определяемым углом полного внутреннего отражения света (порядка 60-65°). Лазерные диоды, имеющие внутренний резонатор, характеризуются меньшим угловым расхождением (10-15°) и более узкой спектральной полосой (1—2 нм), что дает возможность осуществлять концентрацию накачивающего излучения совершенно иными методами, чем при использовании ламп [3, с.68-69].

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ

В зависимости от поперечной структуры пучка лазеры подразделяются на одномодовые и многомодовые. В зависимости от спектрального состава — на одночастотные и многочастотные (по данной классификации последние могут быть одномодовыми, хотя и генерируют много продольных мод). В зависимости от расходимости пучка - дифракционно'ограниченными и нет. По способу накачки - с непрерывной и импульсной накачкой. По временному виду излучения различают три режима генерации: непрерывный, импульсный и импульсно-периодический, а по характеру управления - пять: режим свободной генерации, режим модулированной добротности, режим синхронизации мод, режим разгрузки резонатора и, наконец, режим сдвоенной модуляции, объединяющий в себе режимы синхронизации мод и модулированной добротности. Помимо указанной классификации твердотельные лазеры можно подразделить на работающие на основном (неосновном) переходе, с преобразованием частоты, а последние - на лазеры с фиксированной частотой (удвоенной или умноженной) и с перестраиваемой частотой (на основе параметрического генератора).

Режим свободной генерации

В зависимости от накачки, данный режим может быть непрерывным, импульсно-периодическим и импульсным. Важно лишь, чтобы длительность импульсов была мала в сравнении со всеми характерными временами, определяющими процессы установления в генераторе. Одним из основных является процесс релаксационных колебаний.

Релаксационные колебания присущи любой колебательной системе (в том числе лазеру), имеющей какую-либо инерционную нелинейность. В нашем случае такой нелинейностью обладает инверсная населенность, время установления которой

(т1=10"3-т-10~*С)   существенно  превосходит  фотонное  время

жизни (т =10"8-г 10"9с) - время установления энергии поля светового излучения в резонаторе. В результате инверсная населенность не успевает устанавливаться за полем излучения, и между ними возникают релаксационные, сдвинутые по фазе колебания. В газовых лазерах время установления инверсной населенности обычно меньше, чем у поля. Поэтому в них релаксационные колебания не возникают и процесс установления характеристик излучения носит апериодический характер (из широко известных газовых лазеров исключение составляет С02-лазер). Частоту релаксационных колебаний а> и время их затухания tv удобно определять по формулам [1, с.282]:

<«>р=(ч-1)/т1тр И tp=2r±/ц,

где тх - время жизни верхнего лазерного уровня, т -фотонное время жизни и, в общем случае, rj=(PH-Р0)/(.Рп~Р0) — параметр накачки. Здесь Р„ - мощность оптической накачки, Рп - пороговая мощность накачки (при которой достигается порог 1енерации), Р0 - инверсная мощность накачки (мощность, при которой достигается нулевая инверсия населенности). Заметим, что для четырехуровневой системы Ро=0, откуда г}-Рп/Рг имеет простой физический смысл - превышение накачки над порогом (число порогов). Из формул видно, что

14

частота и время затухания колебаний зависят от уровня накачки. При небольшом превышении порога период осцилляции большой, а время затухания вдвое больше времени жизни верхнего лазерного уровня. С увеличением накачки период и время затухания уменьшаются.

Рассмотренное поведение присуще колебательным системам с одной степенью свободы. Для нас это означает, что лазер должен работать в одномодовом одночастотном режиме генерации. Многочастотный лазер эквивалентен системе с многими степенями свободы, в которой имеется набор резонансных частот. В таких системах вместо регулярных затухающих колебаний наблюдаются нерегулярные осцилляции с тем же временем затухания tv. В поведении реальной системы, представляющей собой лазер, нужно учитывать и внешние возмущающие воздействия, объединяемые в едином понятии - технический шум. Причиной технического шума в лазерах могут служить механические вибрации, вызванные микросейсмагли в лаборатории или проявлениями турбулентности охлаждающей элементы квантрона жидкости. В последнем случае наряду с вибрациями наблюдаются флуктуации температуры активной области, приводящие к фазовой через показатель преломления активной среды модуляции, с которой, в свою очередь, связан амплитудный шум. Имеются и другие причины технического шума [2, с.89-93]. Важно отметить, что миогомодсвый (многочастотный) лазер менее устойчив к техническому шуму, чем одночастотный, что проявляется в большей глубине флуктуации амплитуды. Если при этом накачка близка к пороговой, то флуктуации могут сопровождаться нерегулярными срывами и включениями генерации. При каждом включении в сисгеме будут наблюдаться нерегулярные релаксационные осцилляции и если их время затухания окажется сравнимым или большим среднего времени между включениями генерации, то в интенсивности излучения будут наблюдаться непрекращающиеся нерегулярные пички, отчего такой режим генерации получил название г.ичкового. Поскольку времена жизни метастабильных уровней тх в твердотельных лазерах лежат в диапазоне 10'3—Ш4 с, то при не слишком большом превышении порога тот же временной масштаб будет

15

иметь и время затухания осцилляции. С другой стороны, спектр технического шума существенно отличен от нуля в низкочастотной области вплоть до частот 1 кГц. В итоге большинству твердотельных лазеров в режиме свободной генерации свойствен пичковый режим с интервалами между пичками порядка периода релаксационных колебаний, т.е. около 1 мкс.

Работа трехуровневого лазера в режиме свободной генерации отличается от работы четырехуровневого тем, что генерация начинается со значительной задержкой относительно включения лампы-вспышки (в непрерывном режиме трехуровневые лазеры обычно не работают по причине своей низкой эффективности). Задержка связана с тем, что для создания пороговой инверсии в трехуровневых лазерах более половины частиц нужно перебросить на верхний лазерный уровень, в то время как в четырехуровневых лазерах пороговая инверсия создается при значительно меньшем числе частиц на верхнем рабочем уровне. В обоих случаях начавшаяся генерация будет продолжаться до тех пор, пока мощность накачки не упадет ниже пороговой, когда потери в системе превысят усиление.

Энергия импульса в режиме свободной генерации может быть оценена по эквивалентной мощности непрерывной генерации и длительности импульса. Если бы форма импульса накачки была прямоугольной, то эквивалентная мощность совпала бы с мощностью в импульсе. Для оценок эквивалентную мощность можно считать равной пиковой мощности реального импульса, длительность которого договоримся определять на полувысоте от максимального значения мощности. Тогда задача об энергетике свободной генерации в импульсном режиме сведется к аналогичной задаче при непрерыной накачке лазера.

Обычно мощность генерации Рг в непрерывном режиме связана с параметром накачки у и критической мощностью люминесценции Рк следующим образом [1, с.248]:

РГ=Р* (4-1)	(8.1)

16

Критическая мощность люминесценции равна мощности спонтанного излучения на пороге генерации. Она зависит как от свойств активной среды, так и параметров активного резонатора (его потерь и объема активной области). Если ввести понятие распределенных потерь резонатора ар как эффективный коэффициент потерь волны на единицу длины резонатора при его многократном прохождении, то можно записать PK=lsVaap, где V, - объем активного стержня, Is — интенсивность насыщения. Последняя величина является параметром среды и может быть вычислена по формуле (8.2) для четырехуровневой системы и по формуле (8.3) - для трехуровневой:

Is~hv/oTit	(8.2)

/s~hv/2ffTl.	(8.3)

Здесь о - сечение рабочего перехода, v - частота лазерной генерации, тх - время жизни местастабилыюго уровня. Для резонатора, представленного на рис.8.3, коэффициент распределенных потерь считается по формуле

ap^-^lln(RlR2)-^\n(l-p),

(8.4)

где р —поглощение на зеркалах, /-длина активной области, L -длина резонатора.

Поскольку, обычно, р<<1, то формулу гложно переписать в виде

.    ap = !*L+2p/L-(l/2L)\n(RlR2).	(8.5)

Внутренние потери связаны с нерезонансным поглощением и рессеянием света в активной области и обычно невелики; а0=0,005 см1.

ы

Зная мощность генерации Р„ легко определить мощность выходного излучения Рв через любое зеркало по формулам [1, с.243]:

PBl=(l/2«pL)ln(l//?1), PB2=(l/2apL)ln(l//?2)    (8.6)

Для получения максимальной выходной мощности (Яв +Р^

коэффициент /?iR2 должен иметь оптимальное для данной конструкции лазера значение [1, с.251]. Чтоб вывести все излучение через одно из зеркал, второе зеркало делается глухим.

Рис 8.3. Схема простейшего резонатора длиной L, содержащего два зеркала с коэффициентами отражения Я, и Ri и активный элемент длиной I, показателем преломления   я,   коэффициентом   внутренних   потерь   оо   и   одинаковыми коэффициентами отражения от торцов р. Широкими стрелками показано выходное излучение через каждое .S3 зеркал

Режим модулированной добротности (гигантских импульсов)

Для некоторых применений необходимо иметь короткие (длительностью 10"7-10'9 с и короче) импульсы излучения достаточно большой мощности (107-1010 Вт или больше). Такие импульсы, получившие название гигантских, реализуют в твердотельном лазере в режиме модулированной добротности. В этом режиме генератора различают два этапа.

На первом этапе резко увеличивают потери в резонаторе (уменьшают его добротность) или, как говорят, "выключают"

18

добротность. Это приводит к многократному возрастанию пороговой населенности. Благодаря этому почти все активные центры перебрасываются на верхний лазерный уровень (условие генерации выполнить не удается, так как потери резонатора слишком велики).

На втором этапе резко "включают" добротность (потери резко уменьшаются) и лазер излучает короткий мощный световой импульс.

Для управления добротностью лазеров используют механические {вращающиеся призмы), электрооптические (на ячейке Керра или Поккельса), магнитооптические (на ячейке Фарадея) и акустооптические (на дифракции Брэгга) методы, пассивные затворы (на насыщающемся поглотителе).

Режим синхронизации мод

Продольные моды резонатора, эквидистантно расположенные на расстоянии Д"У0 друг от друга (дг>0=с/2/Ьп), могут быть синхронизированы между собой, вследствие чего возникает последовательность сверхкоротких импульсов. Число мод т, которые могут синхронизироваться, определяется отношением ширины полосы усиления активной среды Д"ип на расстояние между модами Ах?0: m=Ava/AV0-2LbaAv/c, где ^„-оптическая   длина резонатора.

Легко показать, что при одинаковой амплитуде эквидистантных мод длительность отдельного импульса [1, с.307]

дти = 1/тдг)0 = 1/д-ип	(8.7)

т.е. обратно пропорциональна ширине линии усиления. Для лазеров на неодимовом стекле Дг,д = 1013 с-1, и минимальная длительность импульса Дти=0,1 пс. Период следования сверхкоротких импульсов Г„ определяется временем пробега фотонов по резонатору:   Ги=(Дг»0)"1.

В действительности моды лазера отличаются по амплитуде, а форма их огибающей близка к гауссовой для неоднородно

19

уширенной линии с шириной, совпадающей с шириной линии
усиления. В случае однородного уширения форма огибающей
существенно отличается как от гауссовой, так и от лоренцевой,
причем ширина огибающей в этом случае значительно меньше
ширины линии усиления (это связано с сильной конкуренцией
мод, ослабленной спектральным выжиганием провалов только
в окрестности максимума линии усиления). В итоге, если под Дг>л
обозначить ширину линии люминесценции (усиления), то
Дгн =0,441/ Ava    при	неоднородном      уширении	и

Дти=0,45/удг>лД-и0 при однородном [1, с.314-315].

Другой причиной, ограничивающей синхронизацию мод, является их легкая неэквидистантность, вознакающая из-за эффекта затягивания частоты [1, с.272-275]. Тщательное выполнение условий синхронизации позволяет генерировать в лазерах на неодимовом стекле импульсы со средней длительностью около 5-7 не, хотя имеются сообщения о получении и более коротких импульсов (Дти<1 пс).

Синхронизация мод, как и генерация гигантских импульсов, может быть реализована как активными, так и пассивными методами. В первом случае необходимо искусственно периодически модулировать параметры резонатора (например, оптическую длину резонатора) с частотой, равной или кратной межмодовому интервалу Av0, что делается, например, модуляторами на основе акустооптического или элсктрооитического эффектов. При пассивной синхронизации мод используется насыщающийся поглотитель.

УСТРОЙСТВО ОБОБЩЕННОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА

В общем случае устройство твердотельного лазера отличается от того, что представлено на рис.8.1. На рис.8.4, дается обобщенная схема твердотельного излучателя на основе неодимового лазера с преобразованием частоты.

20

73      W

г 8 9 го и / /.

Рис.8.4. Обобщенная схема твердотельного лазера: 1 - излучатель; 2 - преобразователь частоты в четвертую гармонику; 3 — охлаждаемый квантрон; 4 — глухое зеркало; 5 — модулятор, затвор или  насыщающийся поглотитель;

- — треугольная    призма,   эталон    Фабри-Перо    или    комбинация    эталонов;

- — селектирующая диафрагма; 8 — фильтр; 9 — нелинейный элемент; 10 - выходное зеркало; 11 - фокусирующая система; 12 - термостат, 13 - нелинейный элемент; 14 — разделительный фильтр; 15 — поглотитель излучения

второй гармоники

ЛАЗЕР НА МОНОКРИСТАЛЛЕ РУБИНА

Рубиновый лазер был первым оптическим квантовым генератором. Он был запущем в I960 г. Т. Мейманом (США). Активное вещество рубинового лазера (рубин) представляет собой лейкосапфир (прозрачная а-модификация корунда А1203) с введенными ионами примеси Сг3+, изоморфно замещающими ионы А13+ в кристалле. Беспримесный а-корунд - это бесцветный прозрачный (в диапазоне от БУФ до 5-6 мкм) высокопрочный кристалл с высокой теплопроводностью. Он состоит из двух подрешеток: отрицательных ионов О2" и положительных ионов А13+. Подрешетка О2 представляет плотную упаковку с системой тетраэдических и октаэдрических полостей. Две трети полостей заполнены ионами А13+ положительной подрешетки. В итоге каждый А13+ окружен шестью ионами О2-, расположенными в вершинах октаэдра и подвержен с их стороны действию электрического поля кубической симметрии. Пеле кубической симметрии оптически изотропно. Помимо этого поля на А13+ действует слабое пеле со стороны

21

более отдаленных ионов А13+, которое смещает А13+ в некотором направлении, которое становится осью симметрии 3-го порядка в кристалле (деформация положительной подрешетки связана с тем, что из условия зарядовой электронейральности только 2/3 октаэдрических полостей могут быть заполнены ионами А134). При таком смещении эффективное поле, действующее па ионы А13+ со стороны ионов О2- и А13+, становится эквивалентным комбинации сильного поля кубической симметрии и слабого поля тригоналыюй симметрии, которое снимает оптическую изотропию кристалла. Корунд становится одноосным двулучеприломляющим кристаллом с оптической осью, совпадающей с осью симметрии 3-го порядка, т.е. направлением, вдоль которого смещены ионы А13+ относительно центров октаэдров. При этом кристалл обладает ромбоэдрической симметрией. При изоморфном замещении А13+ на Сг3+, ионы Сг3+ оказываются подверженными тому же полю, что и ионы А13\ В итоге основной терм 4F свободного иона Сг3+ расщепляется сильным полем кубической симметрии на три подуровня - один синглет 4А2 и два орбитальных триплета 4F2 и *Ft (рис.8.5). Слабое поле тригоналыюй симметрии расщепляет 4F,

Ц } АЛ = 0,1тм(А~ 0,41 мки) Щ \И = 0,1мкм(Я=0,56мкм)

L

Рис.8.5.  Расщепление основного терма   4F    свободного    иона Сх3*    в кристаллическом поле рубина

и   4F2   на   шесть   дублетов   каждый      и   4А2  на   один   дублет (Д v = 0,38cm_1). Поскольку времена жизни высокорасположенных

дублетов малы (меньше ТОО не), равно как и расстояния между *

22

между ними, то все они перекрываются, образуя широкие полосы (ДХ=0,1 мкм) на длинах воли Х=0,41 и Х=0,5б мкм, называемые фиолетовой и зеленой полосами поглощения кристалла. Наличием этих полос объясняется интенсивно-красный цвет бытовых и бледно-розовый цвет лазерных рубинов (насыщенность цвета определяется концентрацией ионов Сг3+ в сапфире, которых в первом случае па два порядка больше).

У свободного иона Сг3+ ближайшим к терму 4F оказывается терм 2G, который расщепляется полем кубической симметрии на четыре подуровня, основной из которых (обладающий наименьшей энергией, обозначаемый 2Е) лежит чуть ниже полосы 4F2, а ближайший к нему 2F лежит между ними. В поле тригональнои симметрии вследствие спин-орбитального взаимодействия подуровень 2Е расщепляется на две компоненты: Ё и 2А с расстоянием 29 см"1 между ними. В итоге схема уровней рубина оказывается такой, как показано на рис.8.6.

^1—<//////////

ШШ2

в

о

н

<

гзсц\

2Я Ё

h

«I

%

1

( 0,38СМ~1

Рис.8.6. Схема уровней рубина

23

Переходы 2Е-* 4А2, 2F-+ 4А2, 4Fz-~ 4А2 и 4F* 4A2 (или наоборот) обозначают в спектроскопии буквами R, U, В, Y соответственно. По аббревиатуре RUBY кристалл А1203 : Сг3+ получил название рубин. Поскольку ширина линии перехода R

при   Т = 300   К   равна   11   см-1,  то   компоненты   2Л-» 4А2   и

Ё-* 4Л2 спектрально разрешаются. И вместо одной линии R имеется дублет 7?! и R2. Переход Ri с Х=0,6943 мкм является наиболее интенсивным. Однако в дисперсионных резонаторах можно получать генерацию и на переходе R2 с Х=0,6928 мкм. При комнатной температуре (А:Т=208 см'1) населенность уровня

2Е существенно перераспределяется между подуровнями 2А и  Е в соответствии с больцмановской статистикой. При этом

населенность Е оказывается большей. С учетом этого, а также того, что сечение перехода jR1(cr=2,5 10~M см2) оказывается большим сечения перехода R2, объясняется большая интенсивность линии Rv Она обычно и используется в лазерной генерации. При понижении температуры Т ширина линии A v уменьшается,  и  при Т-11 К (жидкий  азот)   Av=0,4 см-1, т.е.

вместо /?i образуется дублет с Av=0,38 см-1. Помимо этого структура спектра усложняется из-за изотопического состава Сг3+ при низких Т. Минимально достижимая ширина линии A v при Т-0 ограничивается штарсковским уширением из-за неоднородности кристаллического поля. Обычно Avw < < 0,1 см-1.

Синтез и рост кристалла А1203:Сг3+ осуществляют обычно методом Вернейля - плавлением порошкообразной шихты А12Оз + Сг2Оз в высокотемпературном пламени и последующей кристаллизацией на вращающейся затравке. Разработана технология выращивания больших образцов (d=20—25 мм, /=250-300 мм). Обычно концентрация Сг203 составляет 0.05 весовых %, чему соответствует ^=1,6x10" см-3 активных центров и ff=2,5xl0"20 см2. При этом ось С ориентирована под углом 60-90° к оси стержня. Выращивание рубина с 0-й ориентацией оптической оси технологически сложнее.

24

Рассмотрим процессы, просходящие в кристалле рубина при оптической накачке. Поглощенный зеленой и фиолетовой полосами свет переводит ионы Сг3* из основного состояния 4А2 в верхние состояния 4Ft и 4F2. Далее за времена т2 -100 не система релаксирует в состояние 2Е, время жизни которого тх =3 мс. Столь большое время обусловлено тем, что переход 2Е-»4А2 запрещен как электродипольно, так и по спину. В итоге

уровни Ё И 2 А оказываются метастабильными, и на переходах Ё-+ 4А2 И 2/I-* 4А2 (линии Rt и R2 соответственно) может возникнуть инверсия. Таким образом схема кристалла рубина работает как трехуровневая. Поскольку кристалл является одноосным, то в нем могут распространяться волны двух типов - обыкновенная (О) и необыкновенная (е). Для них отличны показатели преломления: л0=1>77; ле=1,76. Из дисперсионных соотношений Крамерса-Кронига следует, что и коэффициенты поглощения а обыкновенной и необыкновенной волн в кристалле должны отличаться. Поскольку усиление g**-a=>aAN, отличны и сечения переходов. Заметим, что у обыкновенной   волны   вектор   напряженности   электрического

поля Ё перпендикулярен оптической оси кристалла (ОС):Ё 1

JL(OC), а у необыкновенной волны Ё \ (ОС). Поэтому соответствующие сечения обозначаются как ах И «г». На рис.8.7 приводится спектральная зависимость сечений переходов, из которой видно, что максимальное различие ох и а» наблюдается на линии лазерного перехода R. В силу различия aL и <ги на линиях R х и /?[ генерация в обоих случаях будет идти на обыкновенной волне, т.е. излучение лазера будет линейно поляризованным. Различие между ох И а* максимально, когда

ось (ОС) ориентирована по отношению к оси стержня(ОСК) под углом а=90°. Для "нулевых" кристаллов (а=0°) <гх=<г«, и генерируется   только   обыкновенная   волна   с   произвольной

ориентацией вектора Ё, т.е. излучение лазера оказывается неполяризован ным.

25

бк

Л, мим

±-ф

Рис.8.7. Спектральные зависимости сечений вынужденных переходов
для обыкновенной	и необыкновенной ((Гц) волн в кристалле рубина

Рубиновые лазеры могут работать в непрерывном, импульсном и импульсно-периодическом режиме. Обычно рубиновые лазеры используются в импульсном режиме. В этом случае в качестве источника накачки применяется ксеноновая лампа среднего давления (500 мм рт.ст). В рамках импульсного режима лазеры могут работать в режиме свободной генерации, режиме модулированной добротности и режиме синхронизации мод. В режиме свободной генерации при длительности импульсов ~1 мс и многократном превышении порога, удельная энергия импульса составляет 0,2 Дж/см3. Это значит, что при объеме кристалла V=10 см3 энергия импульса составит 2 Дж при пиковой мощности Рт=2 кВт. В режиме модулированной добротности длительность импульса составляет обычно Дти=10 -20 не, а Рт-10-50 МВт. Длительность импульсов в режиме синхронизации мод Дтв = 10пс. При использовании рубинового лазера в непрерывном режиме применяется ртутная лампа высокого давления (неск.атмосфер). В силу высокой теплопроводности рубинового стержня Гона всего лишь в 10 раз ниже, чем у металлов при Т=300 К и приближается к

26

теплопроводности последних при Т-*0 К), его можно эффективно охлаждать (водяное охлаждение) и использовать в импуль-сно-периодическом режиме с малой частотой повторения импульсов (до 10 Гц).

В пролшом рубиновые лазеры широко применялись в военных целях в устройствах лазерных дальномеров и систем наведения (впоследствии они были вытеснены неодимовыми). На сегодняшний день они еще находят применение в тех областях, где более короткая длина волны излучения оказывается предпочтительней (импульсная голография, прецизионная обработка материалов). Со временем они будут полностью заменены неодимовыми лазерами с преобразованием частоты.

ЛАЗЕР НА АЛЮМОИТТРИЕВОМ ГРАНАТЕ С НЕОДИМОМ

Лазер на алюмоиттриевом грана.е с неодимом (АИГ-Nd) был впервые запущен Г.Гейзиком в 1964 г. Активная среда АИГ-Nd представляет собой кристаллическую матрицу алюмоит-триевого граната УзА1^)12 с добавкой трехвалентного иона неодима Nd3+. Поэтому возможно другое обозначение для АИГ-Nd: УзА15012-Ш3+, или, еще проще, YAG:Nd. Чистый кристалл АИГ является бесцветным прозрачным (в диапазоне 240-6000 нм) высокотвердым (около 8,5 ед. по Моосу) кристаллом с хорошей теплопроводностью. Структура АИГ относится к пространственной группе la3d с общей кубической симметрией кристаллографической решетки. Вследствие этого кристалл АИГ является оптически изотропным, т.е. его показатель преломления (л = 1,83) не зависит от поляризации и направления распространения света.

Лазерные кристаллы АИГ-Nd получают путем добавления в исходный состав чистого кристалла АИГ (смесь окиси иттрия - Y2Oj и окиси алюминия - А12Оэ) определенного количества окиси неодима Nd203. Трехвалентные ионы Nd3+, входя в матрицу чистого кристалла АИГ, замещают ионы иттрия Y3+. Указанное замещение не требует дополнительной зарядовой компенсации. Радиусы же замещаемых ионов оказываются несогласованными, что приводит к деформации

27

кристаллической решетки (радиус Nd3+ около 1,04 А, что
несколько превышает радиус Y3+,	составляющий 0,92 А).

Этот факт ограничивает допустимую концентрацию ионов неодима в кристаллах АИГ. Исследования показали, что оптимальной концентрацией ионов неодима с точки зрения всего комплекса требований, включая и генерационные, является примерно 1 ат.%, чему соответствует объемная концентрация ионов 5-Ю19 см"3.

Схема энергетических уровней Nd3+ в кристалле АИГ практически совпадает со схемой уровней свободного иона неодима и приводится на рис.8.8.

t =100 НС

У///У///У h.%]

Т-10 не      Т

Т=230МНС

Шс~м^

Рис&8. Упрощенная схема уровней иона Шг* в матрице АИГ

Схема   уровней   АИГ-Nd   включаэт   полосы   поглощения, составленные из расщепленных по Штарку уровней [453/2, ^з/г]

28

на Х=0,73 мкм и [AFs/2, 2Н9/2] на Х=0,80 мкм (чем обусловлена бледно-пурпурная окраска неодимовых стержней). Эти полосы связаны с уровнем 4F3I2 быстрой безызлучателыюй релаксацией с характерными временами Tj«100 не. Время жизни верхнего лазерного уровня 4F3/2 составляет tj«230 мкс. Метастабнлыюсть уровня 4F3/2 связана с тем, что излучательные переходы 4F3/2-*Al[9/2, Н/2, 13/2, 15/2] запрещены по четности (при этом нарушаются правила отбора д£ = ±1, Д/=0, ±1, хотя условие AS=0 выполняется), а вероятность безызлучательных переходе» крайне мала, поскольку расстояние между ближайшими штарковскими компонентами мультиплетов 4F3/2 и 4115/2 оказывается больше 4500 см-1, что существенно превышает энергетический потолок оптических фоионов в АИГ, составляющий примерно 850-860 см-1 [2, с.21] (времена безызлучателыюй релаксации, соответствующие такой вероятности, составляют около Ю-2 с). Конечность времени излучателыюго перехода (т=2,10~4 с) связана с действием нечетных гармоник внутрик-ристаллического поля, перемешивающего состояния оболочки 4/ с другими оболочками противоположной четности (например, 5d), и определяется конкретным видом кристаллической матрицы [2, с.20]. С другой стороны, для нижних мультиплетов 41[9/2, 11/2, 13/2, 15/2] энергетические расстояния внутри и между ними оказываются меньше или сравнимы с энергией фононов (850 см-1), чем обьясняется безызлучательная релаксация между ними с малым временем («Ю-8 с). Э»им же объясняется и малость времени жизни полос накачки («10~7 с). Вместе с тем, расстояние между 414/2 и %/2 (2000 см-1) значительно превышает 4Г=208 см-1, что исключает тепловой заброс частиц из основного состояния 41д/2 на уровень А1п12 и все более высоко расположенные уровни.

Таким образом, система АИГ-Nd близка к идеальной четырехуровневой системе. В качестве уровней или полос накачки служат все вышележащие уровни, начиная с 4F3j2. Метастабильным верхним уровнем лазерного перехода может быть уровень 4F3/2, расщепленный на два подуровня Лг11423 см-1 и i?2-11507 см1. В качестве нижнего уровня рабочего перехода может служить любой из уровней мультиплетов V[ll/2, 13/2, 15/2]. И наконец, основной уровень - это совокупность

29

подуровней нижнего мультиплета %/г. Лазерная генерация в АИГ-Nd, следовательно, может идти по целой гамме каналов. Однако практическое значение имиот лишь три канала генерации с разными длинами волн: 4F3/2-*4lа/1 с Х=1338,1 нм, ^з/г-^п/г с Х= 1064,15 нм и %/2-+%/г с Х= 946 нм. При этом максимальное сечение перехода (сг=7,140~19 см2) соответствует линии R2 с Х= 1064,15 нм (т.е. с верхнего штарковского подуровня мультиплета AFy2)-

Искусственные кристаллы АИГ-Nd обычно выращивают по методу Чохральского. Сущность метода заключается в том, что расплавленный в специальном тигле исходный материал (порошкообразная шихта Y203+Al203+Nd203) в последующем выводится из расплава с одновременной кристаллизацией с помощью затравки, температура которой несколько ниже температуры расплава. В процессе выращивания кристалла температура расплава поддерживается на уровне 1980 °С. Столь высокие температуры требуют применения стойкого материала для тигля. Применительно к АИГ-Nd наилучшим является металл иридий. Высокая цена и большой дифицит иридия являются существенными недостатками для выращивания кристалла АИГ-Nd. Оптимальная скорость роста составляет 0,5 мм/ч, что также язляется недостааком технологии, так как для выращивания кристалла средних размеров (длиной около 15 см) требуется 300 ч (12,5 сут) непрерывной работы ростовой установки. Метод Чохральского позволяет выращивать кристаллы длиной до 20 и диаметром до 4 см. В процессе роста в центральной части кристаллов возникают механические напряжения. Полому активные элементы вырезают из nepndj)e-рийных областей заготовок. В итоге максимальный диаметр серийно выпускаемых стержней АИГ-Nd не превышает 8, а длина - не более 10 мм.

Благодаря хорошим теплофизическим и спектрально-люминесцентным характеристикам кристаллов АИГ-Nd лазеры на их основе позволяют получать практически все известные режимы 1снерации. Особенно следует выделить непрерывный режим и режим импульсно-периодической генерации с высокими частотами повторения импульсов (25-300 Гц), что отличает лазеры на АИГ-Nd от лазеров на стекле и рубине, нашедших

й

30

широкое практическое применение. Поэтому лазеры на гранате с импульсной или непрерывной накачкой хорошо дополняют области применения лазеров на рубине и стекле, работящих, как правило, с частотой повторения импульсов до 10 Гц. В режиме свободной генерации достигнуты мощности 250 Вт на Х=1,06 мкм в непрерыгном режиме. В режиме модулированной добротности средние мощности составили 10 Вт (\=1,06 мкм ) при пиковой мощности 10 МВт, длительности импульсов 10 не и частоте следования 100 Гц. В последние годы усилился интерес АИГ-Ж-лазеру, работающему с преобразованием частоты как на дискретных длинах волн (Х=532; 266 нм ), так и с непрерывной перестройкой длины волны в диапазоне 532—800 нм. В последнем случае применяют перестраиваемые лазеры. на красителях и параметрические генераторы, для накачки которых используют импульсные лазеры на фанате с длиной волны излучения Х=532 нм.

Удвоение частоты АИГ-Ш-лазера происходит в нелинейном кристалле, в котором выполнено условие фа ювого си »хронизма для мод на основной и удвоенной частоте. Чтобы преобразование гармоник было достаточно эффективным, нужно иметь высокую интенсивность исходной волны. Последнее достигается компрессией энергии импульса во времени (режим модулированной добротности) или помещением нелинейного кристалла в каустическую перетяжку высокодобротного резонатора, локализующего внутри себя большую интенсивность (непрерывный режим генерации). Достигнутые по этим методикам результаты следующие: в режиме модулированной добротности средняя мощность на длине Х=0,53 мкмРср-4 Вт, расходимость выходного пучка 2 мрад, частота повторения /=10 кГц; на длине Х=0,266 м:-м /^-0,5 Вт, расходимость 2 мрад, /=5 кГц. В непрерывном режиме - на длине Х=0,53 мкм Р^-2 Вт, расходимость 2 мрад.

Лазеры на АИГ-Nd находят традиционное применение в лазерной технологии и медицине, в системах связи и подводного видения, зондирования атмосферы, подсвета цели, в дальнометрии и лазерной спектроскопии. С разви-ием АНГ-Ш-лазеров с преобразованием частоты открылись новые области  их  применения:  накачка лазеров  на  красителях  и

31

параметрических генераторов, цветная и импульсная голография, фотолитография субмикронного разрешения (Х=0,266 мкм), создание световых эффектов при проведении эстрадно-развлекательных программ, а также биология, медицина, сельское хозяйство, криминалистика.

ЛАЗЕР НА НЕОДИМОВОМ СТЕКЛЕ

Идея использования стекла, активированного ионами неодима, в качестве активной среды лазера, предложена Е.Снитцером в 1961 г. На сегодняшни день синтезированы десятки различающихся по химическому составу многокомпонентных стекол — силикатные, фосфатные, германатные, гЬторфосфатныс, фторбериллатные, боратные, теллуритные и т.д., на которых достигнут эффект лазерной генерации. Широкое практическое применение нашли силикатные (Si02) и форсфатпые (P2Os) лазерные стекла. Фосфатные стекла имеют более высокие спектрально-люминесцентные, генерационные и термооптические характеристики, силикатные - более технологичны и дешевы. Активными центрами в лазерных стеклах могут быть ионы переходных групп, главным образом ионы Nd3+ (а также Ег3+). Поскольку из-за хорошей экранировки 4/ электронов иона Nd3+ внешними 5у и 5р оболочками влияние матрицы на положение уровней сравнительно слабое, схема уровней иона Nd3+ в стекле практически совпадает со схемой уровней Nd3+ в кристалле АИГ, приведенной на рис.8.8. Специфическими параметрами лазерных стекол являются: время жизни мсгасгабнлыюго уровня ть сечение генерационно-ю перехода а, ширина линии люминесценции Ai> рабочих переходов, квантовый выход люминесценции, концентрация активных ионов N и величина аттарковского расщепления мультиш:е:ов [3, с.12-14]. Максимальная концентрация ионов Nd3+ в лазерных стеклах может составлять от «10м до З'Ю21 см-3. Значения сечений вынужденного излучения для основного перехода ^з/г^и/г ионов Nd3+ изменяются от 1 • Ю-20 до 5 • Ю-20 см2. Наибольшие значения а наблюдаются у боратпых, теллуритных и фосфатных основ, наименьшие — у алюмокальциевых и силикатных стекол. Радиационное время жизни метастабильного уровня составляет от 1 • Ю-4 до Ю-3 с. Время релаксации    уровня 1и/2     достаточно    малое, равное

32

(1-гЗО) 10"~9 с. Скорость безызлучательной релаксации верхних уровней Nd3+ на метастабильный уровень порядка 108-1010 с-1 при квантовом выходе возбуждения равном, практически, единице. Суммарный квантовый выход люминесценции с уровня AF3/2 во все полосы люминесценции в большинстве стекол, не содержащих тушащих примесей, также близок к единице, по крайней мере, при низких концентрациях ионов Nd3+ (порядка 1019 см-3). При больших концентрациях существенной становится миграция энергии возбуждения и ее тушение, однако оаботами последних лет "потолок" концентрации ионов Nd3+, при которых еще нет заметного снижения квантового выхода, поднят до примерно 1021 см-3. Отличительной особенностью неодимовых стекол, проявляющейся, в частности, в большой ширине полос люминесценции Av — приблизительно 50—200 см-1, является неоднородный характер уширения линий. Из-за различной величины штарковского смещения подуровней мультиплетов в АИГ-Nd стеклах длина иолны основного перехода *F3/2~**hi/2 здесь несколько отличается и лежит в диапазоне от 1047 до 1069 нм, в зависимости от марки стекла.

К недостаткам лазерных стекол по сравнению с распространенными диэлектрическими лазерными кристаллами относятся: меньшие значения а, низкая теплопроводность и худшие механические свойства. Вес три фактора препятствуют созданию лазеров на стекле для работы в непрерывном режиме, а в импульсно-периодическом режиме ограничивают частоту повторения импульсов величиной 10 Гц. Преимуществами лазерных стекол являются относительно проаэя технология, низкая стоимость, возможность синтеза стекла и больших (до нескольких сотен дм3) объемах и с высокой оптической однородностью. Большая ширина линии усиления обеспечивает лазерам на стекле широкую спектральную перестройку, а в режиме синхронизации мод (в сочетании с неоднородным характером уширения) — генерацию иикосекун-диых и субпикосекундных оптических импульсов. Меньшие значения а в частных случаях можно расценивать как преимущество "стеклянных" лазеров, поскольку при этом оказываются меньшими пороги суперлюминесценции и усиленного спонтанного излучения [1, с.81-85]. Первый может проявиться при генерации   гигантских   импульсов   на   стадии   "отключенной'

33

добротности, второй - при накачке мощных многокаскадных усилителей. В обоих случаях низкие пороги препятствуют достижению в активной среде максимальных значений инверсии, что ограничивает энергетику излучения.

Обычно области применения неодимовых лазеров на стекле и гранате существенно различны. В силу большей теплопроводности, прочности и усиления гранатовые лазеры легко работают в непрерывном и импульсно-периодическом режимах. Неодимо-вое стекло, в силу больших объемов, более высокой концентрации активных центров и больших порогов усиленного спонтанного излучения, лучше накапливает энергию. Поэтому именно стекло служит активной средой импульсных лазеров высокой энергии. Самая высокая после рентгеновского лазера (400 ТВт [6, с. 175]) достигнутая пиковая мощность излучения (100 ТВт [1, с.339]), реализация предельно малой угловой расходимости (0,1 мрад [3:188]) и самой высокой яркости пучка - таковы уникальные, рекордные свойства излучения лазеров на неоди-мовом стекле. В то же время энергетическая эффективность этих лазеров также достаточно высока (КПД может доходить примерно до 10%). В режиме свободной генерации длительность импульсов составляет 0,1-10 мс, энергия излучения достигает многих кДж. В режиме модулированной добротности, "включенной" электрооптическими затворами, характерная длительность импульсов составляет около 10 не, а энергия в импульсе «1—2 Дж. Однако в одном канале систем "Нова" и "Новетта" (в каждой установке по 10 каналов) при длительности импульса 2,5 не его энергия достигает 10-12 кДж {3, с.266]. Дальнейшее укорочение импульсов достигается применением насыщающихся фильтров как для модуляции добротности (0,1 - 10 не), так и для синхронизации мод (1 - 10 пс). При этом энергетика существенно снижается.

Неодимовые лазеры на стекле нашли широкое применение в дальнометрии, технологии, метеорологии, медицине, физических исследованиях, а также такой специфической области, как лазерный термоядерный синтез.

34

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

В настоящей работе предусмотрена возможность исследования как рубинового, так и неодимового лазера на стекле или гранате, в зависимости от того, какой конкретно активный стержень будет вставлен в квантрон лабораторной лазерной установки ( к ним подбираются и соответствующие диэлектрические зеркала). Установка состоит из излучателя, блока питания и блока поджига, представляющих в совокупности собственно лазер, а также оптических узлов для юстировки лазерного резонатора и детектирования излучения лазера плюс регистрирующей части, включающей электронику (рис.8.9).

Излучатель состоит из цилиндрического активного стержня, помещенного в корпус диффузионного отражателя, охлаждаемого водой. Световая накачка активного элемента осуществляется импульсной лампой типа ИФП800. Систему резонатора образуют два внешних диэлектрических зеркала, рассчитанных на работу с длиной волны Х=0,б928 (рубин) или Х=1,06 мкм (неодим). Обычно коэффициенты отражения выбираются около 97% для глухого и 50% для выходного зеркал. Зеркала укреплены на держателях, позволяющих юстировать оптическую систему.

1    г~~~\ Г*" 3

/-

-г-

7

-D-

5

-о-

О

8

Разряд

Ш

_ЕГ

R?

Поджа,

С

R

Заряд

Сеть -ф

■€^3—0

Рис.8.9.   Схема   лабораторной   лазерной   установки:   1-квантрон;   2 - гл\хог зеркало; 3 - полупрозрачное зеркало; 4 — коллиматор; 5 - ФЭК; 6 -   осциллограф; 7 — датчик; 8 — измеритель мощности

35

Блок питания состоит из высоковольтного трансформатора - выпрямителя, обеспечивающего заряд импульсной конденсаторной батареи, предназначенной для питания лампы световой накачки. Поджиг лампы осуществляется высоковольтным блоком поджига, создающим импульсное напряжение 20 кВ.

На оптической скамье, кроме излучателя, размещены коллиматор для юстировки системы и измерения угла поворота выходного зеркала, газовый лазер для юстировки оптических узлов регистрирующей части установки и сами узлы: датчик измерителя энергии и высоковольтный фотоэлемент (ФЭК). Сигнал с датчика подается на измеритель энергии импульсов, а с фотоэлемента — на запоминающий осциллограф для изучения формы лазерного импульса.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА УСТАНОВКЕ

1. Перед началом работы тщательно изучить правила по технике безопасности при работе с лазерным излученвш и высоким напряжением,

2.	Запрещается производить юстировку оптической системы
при заряженной конденсаторной батарее. После юстировки
системы объектив коллиматора должен быть закрыт.

3.	Запрещается находиться на пути распространения
излучения лазера.

- Необходимо предупреждать окружающих при включении поджига световой накачки излучателя.

- Перед началом работы с лазерной установкой включить зодяное охлаждение твердотельного излучателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации приборов, используемых в работе.

36

- Получить описание рабочего стержня и диэлектрических зеркал, выбранных в установке.

- Подать водяное охлаждение лазера.

4.	Включить электропитание установки. С помощью
киловольтметра, имеющегося на пульте, убедиться в отсутствии
высокого напряжения на конденсаторной батарее.

5.	Произвести юстировку активного элемента л зеркал
резонатора.

6.	Включением кнопки "Пуск" осуществляется заряд кондеь
саторной   батареи.   При   достижении   заданного   напряжения
нажать кнопку "Стоп". Киловольтметр показывает напряжение
на конденсаторной батарее.

Напряжение на конденсаторной батарее не должно превышать 2кВ!

7.	Поджиг ламп накачки осуществить кнопкой "Импульс".

8.	Снять зависимость энергии световых импульсов от
энергии накачки, зависимость энергии излучения лазера от угла
разъюстировки выходного зеркала в преде .ах до 5, арисовать
форму импульса с экрана осциллографа. По полученным
данным построить графики. Оценить погрешности измерений.
Написать отчет о выполненной работе, включающий оценоч
ный расчет энергии лазерных импульсов по критической
мощности люминесценции и КПД твердотельного лазера.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Чему соответствует 1 см-1 в электрон-вольтах, в герцах?

- Каков принцип действия лазера?

- Что такое резонатор Фабри-Леро?

- Чем определяетсл добротность резонатора?

- Что такое фотонное время жизни?  Как оно связано с добротностью резонатора?

- На чем основана генерация второй гармоники в нелинейных кристаллах?

- В чем состоит условие фазового синхронизма?

- Что т-кое параметрическая генерация?

- Как устроен яаршлетрлчеекчй генератор?

- Какие существуют типы отражателей?

- Что представляет собой диэлектрическое зеркало?

- Какие виды активных сред используются в твердотельных лазерах?

- Какие требования предъявляются к активным средам твердотельных лазеров?

- Как влияет концентрация ионов активного элемента на генерацию лазера?

- Что такое однородное и неоднородное уширение линии?

16.	Чем    определяется    ширина   линии   люмгнесценций
твердотельных лазеров?

- Что такое сечение перехода? Как оно связано с шириной линии?

- В чем состоит эффект насыщения усиления в лазерах?

- Чем отличается   насыщенное   усиление от ненасыщенного?

- От чего зависит усиление в лазерах?

- Чем определяются потери в лазерах?

- Каковы методы накачки твердотельных лазеров?

- Какие существуют режимы лазерной генерации?

- Что такое пичковый режим генерации?

- Что такое релаксационные колебания? Чем определяется их частота?

- Что такое критическая мощность люминесценции? Чему она раЕиа?

- Что   такое   КПД   лазера?   Как   можно   оценить   КПД твердотельного лазера?

- Что такое гигантский  импульс и  каковы  способы  его п'^гучения? В чем состоит режим гигантских импульсов?

- Чем определяются мощность и длительность светового импульса в режиме модулированной добротности?

- Что такое режим синхронизации мод и каковы методы его получения?

- Чем определяется длительность оптических импульсов и частота чх следования в режиме синхронизации мод?

- Что такое квантовый выход возбуждения и люминесценции? Как он связан с концентрацией активных центров?

38

- Что такое излучательная и безызлучательная релаксация квантовой системы?

- Чем определяется излучательное время жизни квантовых состояний атомов и ионов?

- Чем определяется время безызлучательной релаксации ионов в диэлектричесглх матрицах?

- Чем отличаются акустические фононы кристаллической решетки от оптических? Каков энергетический потолок оптических фононов в кристаллах и стеклах?

- Перечислите способы юстировки резонаторов лазеров.

38.	Какие существующие методы измерения энергии
оптических импульсов вам известны?

39.	На чем основано действие фотоэлектронного умножи-
теля?   •

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Звелто О. Принципы лазеров. М.: Мир, 1990.

- Зверев Г.М., Гoляев Ю.Д., Шалаев ЕА., Шокин АА. Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом. М.: Радио ь связь, 1985.

- Мак АА., Соме ЛЛ., Фромзель В А., Яшин В.Е. Лазеры на неодимовом стекле. М.: Наука, 1990.

- Справочник по лазерам /Под ред. А.М.Прохорова. тт.1, 2. М.: Сов. радио, 1978.

- Карлов Н£. Лекции по квантовой электронике. М.: Наука, 1988.

- Федотов Б.Ф. Лазеры. Основные устройства и применение. М.: ДОСААФ, 1988.